**Мәртөк аудандық қоғамдық кеңесі**

**«23» маусым 2023 жыл № 9 Мәртөк селосы**

Мәртөк аудандық қоғамдық кеңестің отырысының

**Х А Т Т А М А С Ы**

**Төрағалық етуші: Ш.Саринов - аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы**

**Қатысушылар:** В.И.Гончарюк, Қ.Балғазин, А.Темірболат, А.Н.Шек, А.Үсенов, А.А.Мадиева, Б.Абдуллин,

А.М.Айтмағамбетов-аудан әкімінің орынбасары,

А.Г.Антипов–Мәртөк аудандық бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің м.а., Д.Ф.Кривобок – «Мәртөк сервис» ЖШС инженері

С.Н.Жанаділов – ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы

**К Ү Н Т Ә Р Т І Б І 1.Аудан бойынша орталықтандырылған ауыз су сапасының санитарлық нормаларға сәйкес келуі туралы**

**О Т Ы Р Ы С Б А Р Ы С Ы**

**Ш . Саринов -** 2023 жылғы жұмыс жоспарына сәйкес қоғамдық кеңестің кезекті отырысына қоғамдық кеңес мүшелерімен қатар, аудан әкімінің орынбасары А.М.Айтмағамбетов, бүгінгі қаралғалы отырған күн тәртібіндегі мәселеге қатынасы бар мекеме басшыларының міндетін атқарушылар (А.Б.Шарафутдинова – еңбек демалысында, А.Э.Циммерман – уақытша еңбекке жарамсыз , А.Е.Ғаббасов – іссапарда )қатынасып отыр. Алғашқы сөз кезегін аудандық бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің м.у.а. А.Г.Антиповке жолдаймын.

**А.Г.Антипов –** Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету санитарлық қызметтің өзекті міндеттерінің бірі болып табылады.

Мәртөк ауданы халқының 96,5%-ы орталықтандырылған, 3,5 % -ы орталықтандырылмаған сумен қамтемеленген .

Санитарлық қызметтің бақылауында «Мәртөк сервис» ЖШС тиесілі 21 су құбыры бар: оның ішінде 5 су құбырының санитарлық эпидемиологиялық қорытындысы жоқ.

- Құрмансай ауылының су құбыры СҚА жобасының болмауы және су сынамаларының санитарлық- химиялық көрсеткіштерге сәйкес келмеуі себебінен.

- «Мәртөк сервис» ЖШС Хазрет, Кеңсахара ауылдарындағы қызметі Мартук аудандық сотының 24.12.2012 жылғы № -2-2764/12 шешіміне сәйкес тоқтатылды.

-Сонымен қатар Қаратоғай, Родниковка ауылдарындағы орталықтандырылған су құбырлары санитарлық – эпидемиологиялық қорытындысыз жұмыс жасауда. Аққайың, Шевченко ауылдарындағы орталықтандырылған және орталықтандырылмаған су құбырларынан алынған су сынамалары 2023 жылдың 15 маусымдағы №63, 64, 65, 66, 67, 68 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу» хаттамаларына сәйкес жалпы кермектік 18,1 – 18,8 моль/дм (нормативтік көрсеткіш – 10моль/дм), құрғақ қалдық 2320 -2900 мг/дм(нормативтік көрсеткіш – 1500 мг/дм ), хлоридтер 350-437мг/дм( нормативтік көрсеткіш –350 мг/дм) көрсеткіштерді көрсетіп отыр.

Ауданның Покровка, Дмитриевка, Первомайка, Егіз ата, Көкпекті, Қарабұлақ, Жаңажол елді мекендерінде орталықтандырылмаған су көзімен қамтитын кешенді блок модульдер (КБМ) жұмыс жасауда. Бүгінгі күнге Көкпекті ауылындағы модуль ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің меншігінде, қалған блок модульдер тиісті әкімшіліктер меншіктерінде.

КБМ –дер эпидемиялық маңыздылығы жоғары бола тұра санитарлық – эпидемиологиялық қорытындысыз жұмыс жасауда .

Санитарлық қорытынды алу керектігі туралы ТҮКШ,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне ұсыныс хат жолданды.

Сәуір айында мемлекеттік тапсырыс негізінде мониторинг жоспарына сәйкес Первомайка, Жаңажол, Дмитриевка, Покровка, Көкпекті, Егізата ауылдарының КБМ орталықтардырылмаған су көздерінен санитарлық химиялық тексеруге 6 сынама 48 анализ және микорбиологиялық көрсеткіштерге зертханалық тексеруге 6 сынама 12 анализ жасау үшін алынды.

Зертханалық тексеру нәтижесінде Дмитриевка ауылынан алынған 1 сынаманың 12.04.02023 жылғы №16 хаттама негізінде лайлығы -2,7мг/дм (қалыпты жағдайда -2,6мг/дм) санитарлық –химиялық көрсеткішке сәйкес келмейтіндігі анықталды.

Сәйкес келмеген сынама бойынша аудан әкіміне, Байторысай ауылдық округі әкіміне 14.04.2023 ж №24-25-22/440 санымен ақпарат жолданды.

Байторысай ауылдық округі әкімшілігінің тапсырысы бойынша Дмитриевка ауылының кешенді блок модулінен қайтадан су алынып, Мәртөк аудандық бөлімшесінің 17.04.2023ж №62 хаттамасы негізінде су сынамасының лайлылығы -2,5 мг/дм санитарлық химиялық көрсеткішке сәйкестігі анықталды.

Мониторинг жүргізу кезінде Қарабұлақ ауылындағы КБМ электр жуйесінің болмауына байланысты жұмыс жасамай тұрғандықтан су сынамасы алынған жоқ.

Жоғарыда аталған мәлеметтер негізінде, аудандық СЭББ санитарлық –эпидемиологиялық жағдайының нашарлауының алдын алу, халық денсаулығы үшін қауіпті төмндету және халық арасында су жолымен таралатын жұқпалы ауруладың алдын алу, аудан халқына берілетін ауыз судың сапасын жақсарту мақсатында, Сізден жоғарыда көрсетілген мәселелердің оңтайлы шешілуіне ықпал етіп, қарауды сұраймын.

**Темірболат А.К.**

**–** Принимаете ли участие в общественных слушаниях и почему приостоновлена деятельность водопроводов сел Кенсахара, Хазрет, чей иск?

**Антипов А.Г.**

**–** При поступлении предложении обязательно принимаем участие, приостановлено по иску Мартукского СЭС и решения Актюбинского экономического суда.

**Д.Ф.Кривобок**

**–** По Мартукскому району на балансе ГКП «Мартук сервис» имеется 21 водопровод:

1. В селе Мартук – имеетя соответствующее СЭЗ, необходимо выполнить изготовление и устройство ограждения на насосной станции 1-го подьема. 1 скважина не работает, 2 - на 30%, 3 – 100%, 4 скважина работает на 100% .

2-10. В селах Казанка, Кумсай, Вознесеновка, Сарыжар, Байторысай, Полтавка, Аккайын, Байнасай, Кызыл жар - имеетя соответствующее СЭЗ.

11. В селе Жайсан - имеетя соответствующее СЭЗ, необходимо выполнить ремонт глубинной скважины.

12. В селе Достық - имеетя соответствующее СЭЗ, необходимо выполнить ремонт ограждения.

13. В Селе Саржансай - имеетя соответствующее СЭЗ, необходимо выполнить глухое ограждение на насосной станции 1 –го подьема.

14. В селе Шевченко - имеетя соответствующее СЭЗ, все 4 скважины не работают, нет дебита воды, необходимо выполнить ремонт ограждения.

15. В селе Борте - имеетя соответствующее СЭЗ, нет связи между насосными станциями 1 и 2 подьема, требуется ремонт бетонного ограждения.

16. В селе Каратусай – нет соответствующего СЭЗ, проект строительства ограждения не соответствует СаНПиН 209 от 16.03.2015г.

17. В селе Каратогай - нет соответствующего СЭЗ. На водопроводной сети проведены реконструкционные мероприятия. На данный момент документально водопровод на баланс не передан.

18. В селе Курмансай - нет соответствующего СЭЗ нет соответствующего ограждения.

19. В селе Кенсахара - нет соответствующего СЭЗ, простановлена судом деятельность с 24.12.2012г. Не имеется проекта по Охране санитарно – защитной зоны насосных станции I. II подъёма. Отсутствует глухое ограждения на насосной станции.

20. В селе Хазрет - нет соответствующего СЭЗ, простановлена судом деятельность с 24.12.2012г. Не имеется проекта по Охране санитарно – защитной зоны насосных станции I. II подъёма. Нет соответствующего ограждения, необходимо произвести замену башни.

21. В селе Родниковка - имеется СЭЗ на проект по Охране санитарно защитной зоны насосных станции I. II подъёма.

**Шек А.Н.**

– Почему нет СЭЗ и проектов по охране санитарно – защитной зоны водопроводов сел Кенсахара и Хазрет?

**Кривобок Д.Ф.**

- Из-за отсутствия соответствующего ограждения насосных станции и замены башни не имеем возможности получит санитарно-эпидемиологическое заключение. Нет средств для проведения ремонтных работ.

**Айтмагамбетов А.М. –** Орталықтандырылмаған су көздерімен қамтылған елді мекендерде ауыз су сапасын жақсарту үшін кешенді блок модульдердегі сүзгілердің қажетті саны анықталып, бюджеттік сұраныс жасалынып, қаражат бөлінгеннен кейін жуық арада алынатын болады.

Өздеріңіз білетіндей, халықты ауыз сумен қамтемелеу жұмысы өзін өзі ақтамайтын, шығынды жұмыс. Сондықтан «Мәртөк сервис» кәсіпорны қосымша қыс айларында мемлеттік мекемелерді жылыту жұмыстарымен айналысып келеді. Бүгінгі күнге еңбек ақымен есептесіп, жөндеу жұмыстарына қаражат қарастырылуда.

**Ш Е Ш І М Е Т Т І:**

1. ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі, «Мәртөк сервис» ЖШС ұсынылсын:

а) Кенсахара ,Хазрет ауылдарының су құбырларының қызметі санитарлық – эпидемиологиялық талаптарға сәйкестендіріліп қалпына келтіру – 15 қазанға 2023 ж. дейін

б) Жетіспейтін орталықтандырылған су құбырлары және кешенді блок модульдер үшін санитарлық – эпидемиологиялық қорытындылар алу

2. Орталықтандырылған су құбырлары және кешенді блок модульдер арқылы алынған суды өз мақсатында пайдаланып, суару жұмыстарына пайдалануға тиым салу.

**Төраға Ш. Саринов**